Отчёт ООО «Управляющая компания «Гелема»

по дому 25 корпус 1 по улице Белы Куна

о проделанных работах

за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

Генеральный директор:		Туманов Геннадий Николаевич

Главный инженер:                         Зверев Сергей Иванович

Менеджер по взаимодействию

с организациями и гражданами	Соломянская Наталья Валентиновна

Телефон секретаря:		490-88-46, 269-80-43

Часы приема:				среда с 14-00 до 16-00, четверг с 10-00 до 12-00

Телефон аварийной службы:	269-01-02 (приём заявок круглосуточно)

Зам.ген.директора по благоустройству:  Бугрова Светлана Александровна, 490-89-95

Сайт :		http://www.gelema.ru

1. сумма начисленных населению платежей за жилищные и коммунальные услуги – 11 732 537,26 руб.

поступило от населения – 11 663 652,05 руб.

израсходовано – 10 945 856,50 руб.

в том числе :

| № п/п | Наименование услуги | Доходы, руб. | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищные услуги |
| 1 | Содержание общего имущества дома (в т.ч. уборка лестничных клеток и вывоз мусора) | 1 735 332,97 | 1 735 332,97 |
| 2 | Текущий ремонт общего имущества дома | 1 065 340,20 | 468 347,00 |
| 3 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества (пятиметровая зона от стороны периметра объекта - по всей протяженности внешних стен объекта – п.4.2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.07 г. № 1334), содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объктами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 274 367,94 | 274 367,94 |
| 4 | Содержание и ремонт лифтов | 343 827,25 | 343 827,25 |
| 5 | Очистка мусоропровода | 208 604,35 | 208 604,35 |
| Коммунальные услуги |
| 6 | Тепловая энергия ОАО "ТГК-1" | 5 522 024,38 | 5 444 425,41 |
| 7 | Водоснабжение ГУП "Водоканал СПб" | 2 017 523,21 | 1 905 434,62 |
| 8 | Электроснабжение на общедомовые нужды ОАО "ПСК" | 160 481,21 | 160 481,21 |
| Специализированные организации |
| 9 | ТО и ремонт газового оборудования ООО "Петербурггаз" | 92 150,45 | 92 150,45 |
| Прочие услуги |
| 10 | Управление многоквартирным домом | 250 972,50 | 250 972,50 |
| 11 | Эксплуатация ПУ | 61 912,80 | 61 912,80 |

- По текущему ремонту произведены следующие работы :

| Месяц | Наименование работ | кол-во |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (т.руб.) |
| февраль | Замена арматуры на стояках ГВС(пар.1, подвал) | 8 | шт | 4,673 |
| февраль | Замена арматуры на стояках ГВС(пар.2, подвал) | 8 | шт | 4,673 |
| март | Запорная арматура в ИТП | 2 | шт | 0,511 |
| март | Смена участка хоз-быт канализации кв. 291 | 2,5 | п.м | 3,095 |
| март | Смена провода л/кл 7 | 70 | пм | 7,38 |
| март | Смена провода л/кл 9 | 70 | пм | 7,38 |
| март | Ремонт групповых щитков л/кл.9 | 9 | шт | 24,064 |
| март | Ремонт групповых щитков л/кл. 7 | 9 | шт | 24,058 |
| март | Замена арматуры л/кл. 7 | 83 | шт | 45,487 |
| март | Смена светильников л/кл 7 | 5 | шт | 1,961 |
| март | Замена арматуры л/кл. 9 | 83 | шт | 45,487 |
| март | Замена светильников л/кл. 9 | 5 | шт | 1,961 |
| апрель | Смена участка трубопровода ХВС кв. 266 | 4 | пм | 3,056 |
| апрель | Смена стояков ГВС (подвал) | 2,5 | пм | 7,321 |
| апрель | Смена участка хоз-быт канал. кв. 117 | 1,5 | м | 2,229 |
| апрель | Смена участка хоз-быт канал. кв. 128 | 2 | м | 2,618 |
| май | Замена участка стояка ХВС кв. 280 | 2 | м | 2,091 |
| май | Замена подпиточной линии в элеваторном узле | 20 | м | 11,385 |
| май | Замена запорной арматуры кв. 229 | 3 | шт | 1,028 |
| май | Косметический ремонт л/кл. 2 (5, 6 этаж после пожара) | 28 | м2 | 1,103 |
| июнь | Замена арматуры в элеваторном узле | 4 | шт | 19,436 |
| июль | Замена участка хозбытовой канализации корп. 1 кв. 287 | 0,5 | м | 0,819 |
| июль | Смена арматуры в элеваторном узле | 2 | шт | 3,649 |
| июль | Герметизация межпанельных швов | 60 | м | 37,355 |
| август | Герметизация межпанельных стыков кв. 171, 109, 55 | 35 | п/м | 10,312 |
| август | Замена аварийной арматуры на стояках ХВС и ГВС кв. 117 | 2 | шт | 0,971 |
| август | Замена аварийной арматуры (Элеваторный узел) корп. 1 | 11 | шт | 29,474 |
| сентябрь | Замена участка стояка хозбытовой канализации кв. 135 | 0,5 | м | 1,051 |
| сентябрь | Замена аварийной арматуры на стояках ЦО пар5,6 подвал | 20 | шт | 13,044 |
| сентябрь | Замена стаканов и сопел в элеваторных узлах | 2 | шт | 12,238 |
| сентябрь | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия кв. 67 | 10 | м2 | 2,721 |
| октябрь | Замена арматуры на стояках ЦО (пар 3 подвал) | 4 | шт | 3,939 |
| октябрь | Замена радиатора кв. 91 | 1 | шт | 5,429 |
| октябрь | Замена арматуры на стояках ЦО кв. 144 | 4 | шт | 2,426 |
| октябрь | Замена арматуры на стояке ХВС кв. 75 | 3 | шт | 4,006 |
| октябрь | ГРЩ | 1 | шт | 6,866 |
| ноябрь | Смена труб ЦО кв. 8 | 2,5 | м | 2,323 |
| ноябрь | Замена датчика (элеваторный узел) | 2 | шт | 13,453 |
| декабрь | Замена аварийного участка стояка ХВС кв.184(арматура) | 2 | шт | 0,958 |
| декабрь | Замена аварийной арматуры системы ЦО (подвал) | 1 | шт | 2,512 |
| декабрь | Замена аварийного участка хоз-быт. Канализации кв.211-215 | 4 | м | 5,839 |
| декабрь | Замена аварийного участка хоз-быт. Канализации кв.44,48 | 3 | м | 4,897 |
| декабрь | Ремонт ГРЩ | 1 | шт | 6,488 |
| февраль | Замена арматуры на стояках ХВС( подвал, 4-я парадная) | 1 | шт | 0,462 |
| февраль | Замена аварийного участка трубопровода стояка ЦО( подвал под кв.219) | 2 | п.м. | 2,698 |
| март | Смена стояков ГВС(подвал) пар3, 4, 5, 6, 8) | 12,5 | п.м. | 36,476 |
| октябрь | Ремонт тротуара(асфальт) | 35 | м2 | 36,944 |
|  | Итого: |  |  | 468,347 |

- Проведена работа по заключению и пролонгации следующих договоров:

| 1.1 | Договор на комплексное обслуживание ОСЖ по расчетам с населением, ресурсоснабжающими организациями и поставщиками услуг | ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» Дог. № 928/1-09 от 01.06.2007г. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | на получение денежных средств за муниципальные квартиры за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" Дог. № 1 от 14.06.2005г. |
| 1.3 | На сбор и вывоз твердых коммунальных отходов | ОАО "Автопарк №1"Спецтранс" Дог. № 24788 от 01.06.2007 г. Доп.согл. №2 от 01.07.2008 г. Доп.согл. б/н от 01.11.2010 |
| 1.4 | за потребление холодной воды и водоотведение холодной и горячей воды | ГУП "Водоканал СПб" Дог. №11-24475/00-ЖК от 18.10.2007 г. Доп.соглашение № 6 от 13.01.2009г. Пролонгирован |
| 1.5 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и газового оборудования | ООО «ПетербургГаз» (бывший ОАО «Ленгаз-Эксплуатация») Дог.№ 1.ВД.00749 от 01.07.2010г. |
| 1.6 | трансляция телевизионных телепрограмм | ОАО "Телекомпания СПб кабельное телевидение" Дог. № М-2-3/15-5-1605 от 01.07.2007 г. Доп.соглашение № 4 от 01.05.2010г. |
| 1.7 | на оказание услуг проводного радиовещания | ФГУП "Радиотрансляционная сеть СПБ" Дог. № 474-ВГ от 01.07.2007 г. Пролонгирован |
| 1.8 | Электроснабжение | ОАО «ПСК» Дог. № 33894 от 04.12.2008 г., пролонгирован |
| 1.9 | Теплоснабжение в горячей воде | ГУП «ТЭК СПб» Дог. № 8300 от 01.04.2008г. доп. Соглашение от 04.06.2008г. |
| 1.10 | На оказание услуг по профилактической дезинфекции (дератизации) | ООО «Станция Дезинфекции» Дог.№ 733 от 01.01.2010г. |
| 1.11 | Периодическая поверка технического состояния газоходов и вент.каналов | ООО «ОГНЕЗАЩИТА» Дог.№ 51-11 от 01.04.2010г. |
| 1.12 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | ОАО «РСУ №3» Дог.№ 300104 от 01.07.2006г. |
| 1.13 | Периодическое техническое освидетельствование и электроизмерительные работы на лифтах | ЗАО «Инженерный центр КПЛ» Дог. № 13/И от 09.01.2008г. |

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания «Гелема»:				Г.Н.Туманов