Отчёт ООО «Управляющая компания «Гелема»

по дому 33 корпус 3 по улице Софийская

о проделанных работах

за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

Генеральный директор:		Туманов Геннадий Николаевич

Главный инженер:	             	Зверев Сергей Иванович

Менеджер по взаимодействию

с организациями и гражданами	Соломянская Наталья Валентиновна

Телефон секретаря:		490-88-46, 269-80-43

Часы приема:				среда с 14-00 до 16-00, четверг с 10-00 до 12-00

Телефон аварийной службы:	269-01-02 (приём заявок круглосуточно)

Зам.ген.директора по благоустройству:  Бугрова Светлана Александровна, 490-89-95

Сайт :		http://www.gelema.ru

1. сумма начисленных населению платежей за жилищные и коммунальные услуги– 4 341 562,49 руб.

поступило от населения – 4 387 396,22 руб.

израсходовано 4 594 110,21 руб.

в том числе:

| № п/п | Наименование услуги | Доходы, руб. | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищные услуги |
| 1 | Содержание общего имущества дома (в т.ч. уборка лестничных клеток и вывоз мусора) | 600 201,64 | 600 201,64 |
| 2 | Текущий ремонт общего имущества дома | 373 341,07 | 959 800,00 |
| 3 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества (пятиметровая зона от стороны периметра объекта - по всей протяженности внешних стен объекта – п.4.2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.07 г. № 1334), содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объктами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 96 127,82 | 96 127,82 |
| Коммунальные услуги |
| 4 | Тепловая энергия ОАО "ТГК-1" | 2 175 458,54 | 2 003 010,00 |
| 5 | Водоснабжение (ГУП "Водоканал СПб") | 941 972,67 | 780 510,00 |
| 6 | Электроснабжение на общедомовые нужды | 12 449,77 | 12 449,77 |
| Специализированные организации |
| 7 | ТО и ремонт газового оборудования ООО "Петербурггаз" | 32 296,45 | 32 296,45 |
| Прочие услуги |
| 8 | Управление многоквартирным домом | 87 930,47 | 87 930,47 |
| 9 | Эксплуатация ПУ | 21 784,06 | 21 784,06 |

2. По текущему ремонту произведены следующие работы :

| Месяц | Наименование работ | кол-во |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (т.руб.) |
| январь | Замена участка стояка ХВС кв.100 | 2 | п.м. | 1,929 |
| январь | Замена арматуры ХВСкв. 103 | 10 | шт | 2,046 |
| апрель | Замена запорной арматуры | 1 | шт | 0,611 |
| апрель | РЩ (л/кл 1-9) | 9 | шт | 27,676 |
| апрель | ГРЩ л/кл. 5 | 1 | шт | 13,46 |
| апрель | Косметический ремонт лестничной клетки №1 | 424,2 | м2 | 109,164 |
| май | Замена участка хозбытовой канализации (пар1,2,3,4, 5 подвал) | 156,5 | м | 276,189 |
| май | Замена запорной арматуры кв. 22 | 2 | шт | 0,74 |
| май | Замена запорной арматуры в элеваторном узле | 1 | шт | 5,377 |
| май | Смена светильников с лампами (подвал л/кл. 1-9) | 35 | шт | 15,712 |
| май | Смена участков внутренней проводки (лестница с 1 по 9) | 100 | м | 10,274 |
| июнь | Смена участков внутренней проводки , л. кл. 1-9 | 100 | м | 10,275 |
| июнь | Смена светильников л. кл. 1-9 | 35 | шт | 15,502 |
| июль | Замена хозбытовой канализации в подвале ( пар 6, 7, 9) | 81,5 | м | 188,395 |
| июль | Смена участка ХВС(пар8 подвал) | 2 | м | 2,606 |
| август | Замена аварийной арматуры на стояке ХВС кв. 28 | 1 | шт | 0,553 |
| сентябрь | Замена аварийной арматуры на стояках Цокв. №18 | 4 | шт | 2,02 |
| сентябрь | Замена аварийной арматуры на стояке ХВС кв. 93 | 1 | шт | 0,633 |
| октябрь | Замена стаканов и сопел в элеваторных узлах | 2 | шт | 12,331 |
| октябрь | Замена арматуры на стояках ЦО (подвал) | 25 | шт | 9,535 |
|  | Итого: |  |  | 705,028 |

- Проведена работа по заключению и пролонгации следующих договоров:

| 1 | Договор управления многоквартирным домом (на муниципальные квартиры) | СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" Дог. № 761 от 01.05.2010г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Договор на комплексное обслужи-вание ОСЖ по расчетам с населе-нием, ресурсоснабжающими орга-низациями и поставщиками услуг | ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» Дог. № 467/1-6/09 от 25.06.2008г. |
| 3 | На сбор и вывоз твердых коммунальных отходов | ОАО "Автопарк №1"Спецтранс" Дог. № 24788 от 01.06.2007 г. (дом включен дополнительным соглашением № 2 от 1.07.08г.) |
| 4 | Организация селективного сбора в специальные контейнеры отходов с содержанием вторичных сырьевых ресурсов | ОАО "Автопарк №1"Спецтранс" Дог.№ 35943 от 01.01.2008г. |
| 5 | за потребление холодной воды и водоотведение холодной и горячей воды | ГУП "Водоканал СПб" Дог. №11-24475/00-ЖК от 18.09.2007 г.(дом включен дополнительным соглашением № 3 от 29.10.2008г.) |
| 6 | На компенсацию затрат по подаче тепловой энергии в горячей воде | СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" Дог. № 135-Т от 20.06.2008г. |
| 7 | Теплоснабжение в горячей воде | ОАО «ТГК-1» Дог. № 8300 от 01.04.2008 г.(доп.соглашение № 1 от 24.09.2008г.) |
| 8 | на возмещение затрат по электроснабжению | СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" Дог. № 98-Э от 01.06.2007 г. (Дополнительное соглашение № 5 от 27.05.2008г. |
| 9 | Договор энергоснабжения | ОАО «ПСК» Дог. № 33894 от 04.12.2008г. |
| 10 | на оказание услуг проводного радиовещания | ФГУП "Радиотрансляционная сеть СПБ" Дог. Об оказании услуг связи проводного радиовещания № 474-ВГ от 09.08.2007 г. (07.07.2008г. заключено дополнительное соглашение № 1 на включение дома в договор) |
| 11 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и газового оборудования | ООО «ПетербургГаз» (бывший ОАО «Ленгаз-Эксплуатация») Дог.№ ВN1-1243 от 01.02.2007г. |
| 12 | Перечисление денежных средств от населения за потребление газа | ЗАО «Петербургрегионгаз» Соглашение № 9 от 15.09.2008г. Соглашение № 10 от 26.01.2009г. |
| 13 | Договор об оказании услуг по трансляции телевизионных программ | ОАО "Телекомпания СПб кабельное телевидение" Дог. № М-2-3/15-5-1605 от 01.07.2007г. (Дополнительным соглашением № 2 от 01.07.2008г. дом включен в договор) |
| 14 | Ведение регистрационного учета граждан по месту постоянного жительства и временного пребывания Отделом вселения и регистрационного учета СПб ГУ ЖА | СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" Дог.№ 091 от 09.04.2009г. |
| 15 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | ОАО «РСУ №3» Дог.№ 300104 от 01.07.2006г. |
| 16 | Периодическое техническое осви-детельствование и электроизме-рительные работы на лифтах | ЗАО «Инженерный центр КПЛ» Дог. № 13/И от 09.01.2008г. |

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания «Гелема»:				Г.Н.Туманов