# Отчёт ООО «Управляющая компания «Гелема»

по дому 35 корпус 3 по улице Софийская

о проделанных работах

за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

# Генеральный директор:		Туманов Геннадий Николаевич

Главный инженер:		            Зверев Сергей Иванович

Менеджер по взаимодействию

с организациями и гражданами	Соломянская Наталья Валентиновна

Телефон секретаря:		490-88-46, 269-80-43

Часы приема:				среда с 14-00 до 16-00, четверг с 10-00 до 12-00

Телефон аварийной службы:	269-01-02 (приём заявок круглосуточно)

Зам.ген.директора по благоустройству:  Бугрова Светлана Александровна, 490-89-95

# Сайт :		http://www.gelema.ru

1. сумма начисленных населению платежей за жилищные и коммунальные услуги– 7 743 883,54 руб.

поступило от населения – 7 542 745,54 руб.

израсходовано 7 613 455,95руб.

в том числе :

| № п/п | Наименование услуги | Доходы, руб. | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищные услуги |
| 1 | Содержание общего имущества дома (в т.ч. уборка лестничных клеток и вывоз мусора) | 1 098 635,82 | 1 098 635,82 |
| 2 | Текущий ремонт общего имущества дома | 671 198,20 | 782 784,00 |
| 3 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества (пятиметровая зона от стороны периметра объекта - по всей протяженности внешних стен объекта – п.4.2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.07 г. № 1334), содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объктами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 172 821,78 | 172 821,78 |
| 4 | Очистка мусоропровода | 131 405,51 | 131 405,51 |
| Коммунальные услуги |
| 5 | Тепловая энергия ОАО "ТГК-1" | 3 628 160,69 | 3 561 492,98 |
| 6 | Водоснабжение (ГУП "Водоканал СПб") | 1 432 022,52 | 1 291 993,02 |
| 7 | Электроснабжение на общедомовые нужды | 87 529,90 | 87 529,90 |
| Специализированные организации |
| 8 | Содержание и ремонт лифтов | 231 529,10 | 231 529,10 |
| 9 | Эксплуатация коллективных ПУ(холл.водоснаб.,УУТЭ) | 39 120,65 | 39 120,65 |
| 10 | ТО и ремонт газового оборудования ООО "Петербурггаз" | 58 058,52 | 58 058,52 |
| Прочие услуги |
| 11 | Управление многоквартирным домом | 158 084,67 | 158 084,67 |

2. По текущему ремонту произведены следующие работы :

| Месяц | Наименование работ | кол-во |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (т.руб.) |
| март | Замена арматуры | 2 | шт | 0,684 |
| март | Замена аварийного участка стояка ХВС кв. 186 | 3 | п.м | 2,263 |
| апрель | Замена запорной арматуры | 1 | шт | 1,090 |
| апрель | Ремонт кровли(замена 1 слоя) кв. 69 | 12 | м2 | 4,301 |
| май | Замена запорной арматуры на стояке ХВС кв. 200 | 1 | шт | 0,565 |
| июнь | Замена арматуры в кв. 165 | 1 | шт | 0,56 |
| июнь | Замена подпиточной линии (элеватор) | 15 | м | 9,238 |
| июнь | Косметический ремонт л. кл. 2 | 832,4 | м2 | 294,874 |
| август | Смена стекол-6шт | 2,64 | м2 | 2,166 |
| август | Установка ручек на окна | 6 | шт | 0,986 |
| август | Замена трубопровода ГВС кв. 154 | 2 | м | 2,134 |
| август | Замена аварийной арматуры (Элеваторный узел) | 2 | шт | 1,678 |
| сентябрь | Замена стаканов и сопел в элеваторных узлах | 2 | шт | 12,33 |
| октябрь | Частичный ремонт кровли наплавленными материалами пар 4 | 20 | м2 | 14,875 |
| ноябрь | Замена участка канализации( пар 2 подвал) | 14,5 | м | 30,160 |
| ноябрь | Замена ХВС, ГВС кв. 207,211 | 5 | м | 6,075 |
| ноябрь | Замена ХВС, ГВС кв. 126 | 2,5 | м | 3,170 |
| ноябрь | Косметический ремонт л/кл.6 | 520,8 | м2 | 207,347 |
| декабрь | Замена аварийного участка стояка ХВС кв.135 | 1 | м | 1,089 |
| декабрь | Ремонт системы ГВС в подвале | 155 | м | 173,593 |
| декабрь | Частичный ремонт кровли с заменой 1 слоя | 40 | м2 | 13,606 |
|  | Итого: |  |  | 782,784 |

- Проведена работа по заключению и пролонгации следующих договоров:

| 1 | Договор управления многоквартирным домом (на муниципальные квартиры) | СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" Дог. № 763 от 01.05.2010г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Договор на комплексное обслужи-вание ОСЖ по расчетам с населе-нием, ресурсоснабжающими орга-низациями и поставщиками услуг | ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» Дог. № 467/1-6/09 от 25.06.2008г. |
| 3 | На сбор и вывоз твердых коммунальных отходов | ОАО "Автопарк №1"Спецтранс" Дог. № 24788 от 01.06.2007 г. (дом включен дополнительным соглашением № 2 от 1.07.08г.) |
| 4 | Организация селективного сбора в специальные контейнеры отходов с содержанием вторичных сырьевых ресурсов | ОАО "Автопарк №1"Спецтранс" Дог.№ 35943 от 01.01.2008г. |
| 5 | за потребление холодной воды и водоотведение холодной и горячей воды | ГУП "Водоканал СПб" Дог. №11-24475/00-ЖК от 18.09.2007 г.(дом включен дополнительным соглашением № 3 от 29.10.2008г.) |
| 6 | На компенсацию затрат по подаче тепловой энергии в горячей воде | СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" Дог. № 135-Т от 20.06.2008г. |
| 7 | Теплоснабжение в горячей воде | ОАО «ТГК-1» Дог. № 8300 от 01.04.2008 г.(доп.соглашение № 1 от 24.09.2008г.) |
| 8 | на возмещение затрат по электроснабжению | СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" Дог. № 98-Э от 01.06.2007 г. (Дополнительное соглашение № 5 от 27.05.2008г. |
| 9 | Договор энергоснабжения | ОАО «ПСК» Дог. № 33894 от 04.12.2008г. |
| 10 | на оказание услуг проводного радиовещания | ФГУП "Радиотрансляционная сеть СПБ" Дог. Об оказании услуг связи проводного радиовещания № 474-ВГ от 09.08.2007 г. (07.07.2008г. заключено дополнительное соглашение № 1 на включение дома в договор) |
| 11 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и газового оборудования | ООО «ПетербургГаз» (бывший ОАО «Ленгаз-Эксплуатация») Дог.№ ВN1-1243 от 01.02.2007г. |
| 12 | Перечисление денежных средств от населения за потребление газа | ЗАО «Петербургрегионгаз» Соглашение № 9 от 15.09.2008г. Соглашение № 10 от 26.01.2009г. |
| 13 | Договор об оказании услуг по трансляции телевизионных программ | ОАО "Телекомпания СПб кабельное телевидение" Дог. № М-2-3/15-5-1605 от 01.07.2007г. (Дополнительным соглашением № 2 от 01.07.2008г. дом включен в договор) |
| 14 | Ведение регистрационного учета граждан по месту постоянного жительства и временного пребывания Отделом вселения и регистрационного учета СПб ГУ ЖА | СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" Дог.№ 091 от 09.04.2009г. |
| 15 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | ОАО «РСУ №3» Дог.№ 300104 от 01.07.2006г. |
| 16 | Периодическое техническое осви-детельствование и электроизме-рительные работы на лифтах | ЗАО «Инженерный центр КПЛ» Дог. № 13/И от 09.01.2008г. |

# Генеральный директор

# ООО «Управляющая компания «Гелема»:				Г.Н.Туманов