Отчёт ООО «Управляющая компания «Гелема»

по дому 22 корпус 5 по улице Турку

о проделанных работах

за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

Генеральный директор:		Туманов Геннадий Николаевич

Главный инженер:		             Зверев Сергей Иванович

Менеджер по взаимодействию

с организациями и гражданами	Соломянская Наталья Валентиновна

Телефон секретаря:		490-88-46, 269-80-43

Часы приема:				среда с 14-00 до 16-00, четверг с 10-00 до 12-00

Телефон аварийной службы:	269-01-02 (приём заявок круглосуточно)

Зам.ген.директора по благоустройству:  Бугрова Светлана Александровна, 490-89-95

Сайт :		http://www.gelema.ru

1. сумма начисленных населению платежей за жилищные и коммунальные услуги– 3 077 516,68 руб.

поступило от населения –3 064 031,61 руб.

израсходовано – 3 285 578,16 руб.

в том числе :

| № п/п | Наименование услуги | Доходы, руб. | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищные услуги |
| 1 | Содержание общего имущества дома (в т.ч. уборка лестничных клеток и вывоз мусора) | 443 512,58 | 443 512,58 |
| 2 | Текущий ремонт общего имущества дома | 271 232,89 | 447 689,00 |
| 3 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объктами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома. | 69 838,20 | 69 838,20 |
| Коммунальные услуги |
| 4 | Тепловая энергия ОАО "ТГК-1" | 1 483 308,04 | 1 500 743,15 |
| 5 | Водоснабжение (ГУП "Водоканал СПб") | 588 045,79 | 705 327,00 |
| 6 | Электроснабжение на общедомовые нужды | 15 334,09 | 15 334,09 |
| Специализированные организации |
| 7 | ТО и ремонт газового оборудования ООО "Петербурггаз" | 23 460,01 | 23 460,01 |
| Прочие услуги |
| 8 | Управление многоквартирным домом | 63 883,68 | 63 883,68 |
| 9 | Эксплуатация ПУ | 15 790,45 | 15 790,45 |

2. По текущему ремонту произведены следующие работы :

| Месяц | Наименование работ | кол-во |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (т.руб.) |
| февраль | Замена участка канализации (подвал, 1-5 парадная) | 1 | п.м. | 1,892 |
| май | Смена светильников с лампами (подвал, л/кл., козырьки) | 28 | шт | 11,248 |
| май | Смена участков внутренней проводки (подвал, л/кл., козырьки) | 100 | м | 10,274 |
| июнь | Замена аварийного участка канализации подвал, пар5 | 16,5 | м | 17,855 |
| июнь | Замена ливневойканализации подвал, пар5 | 19 | м | 13,675 |
| июль | Замена хозбытовой канализации в подвале пар 3, 4 | 31 | м | 36,28 |
| июль | Косметический ремонт л/кл. 1 | 368,05 | м2 | 136,346 |
| июль | Подвал( дверь) | 0,9 | м2 | 0,312 |
| август | Косметический ремонт л. кл. №2 | 351,7 | м2 | 125,706 |
| август | Подвальное помещение(окраска двери) | 0,9 | м2 | 0,32 |
| сентябрь | Герметизация межпанельных стыков без вскрытия кв.90, 40, 57, 82 (94-98 балкон) | 115 | пм | 33,88 |
| ноябрь | Замена участка канализации( пар 5 подвал) | 11 | м | 16,373 |
| декабрь | Смена проводки (подвал, приямок, лестницы) | 160 | пм | 16,891 |
| декабрь | Смена светильников | 12 | шт | 6,315 |
| декабрь | ГРЩ | 1 | шт | 19,424 |
| декабрь | Смена ламп накаливания | 15 | шт | 0,898 |
|  | Итого: |  |  | 447,689 |

- Проведена работа по заключению и пролонгации следующих договоров:

| 1 | Договор управления многоквартирным домом (на муниципальные квартиры) | СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" Дог. № 772 от 01.07.2008г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Договор на комплексное обслужи-вание ОСЖ по расчетам с населе-нием, ресурсоснабжающими орга-низациями и поставщиками услуг | ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» Дог. № 467/1-6/09 от 25.06.2008г. |
| 3 | На сбор и вывоз твердых коммунальных отходов | ОАО "Автопарк №1"Спецтранс" Дог. № 24788 от 01.06.2007 г. (дом включен дополнительным соглашением № 2 от 1.07.08г.) |
| 4 | Организация селективного сбора в специальные контейнеры отходов с содержанием вторичных сырьевых ресурсов | ОАО "Автопарк №1"Спецтранс" Дог.№ 35943 от 01.01.2008г. |
| 5 | за потребление холодной воды и водоотведение холодной и горячей воды | ГУП "Водоканал СПб" Дог. №11-24475/00-ЖК от 18.09.2007 г.(дом включен дополнительным соглашением № 3 от 29.10.2008г.) |
| 6 | На компенсацию затрат по подаче тепловой энергии в горячей воде | СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" Дог. № 135-Т от 20.06.2008г. |
| 7 | Теплоснабжение в горячей воде | ОАО «ТГК-1» Дог. № 8300 от 01.04.2008 г.(доп.соглашение № 1 от 24.09.2008г.) |
| 8 | на возмещение затрат по электроснабжению | СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" Дог. № 98-Э от 01.06.2007 г. (Дополнительное соглашение № 5 от 27.05.2008г. |
| 9 | Договор энергоснабжения | ОАО «ПСК» Дог. № 33894 от 04.12.2008г. |
| 10 | на оказание услуг проводного радиовещания | ФГУП "Радиотрансляционная сеть СПБ" Дог. Об оказании услуг связи проводного радиовещания №474-ВГ от 09.08.2007 г. (07.07.2008г. заключено дополнительное соглашение № 1 на включение дома в договор) |
| 11 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и газового оборудования | ООО «ПетербургГаз» (бывший ОАО «Ленгаз-Эксплуатация») Дог.№ 1.ВД.00749 от 01.07.2010г. |
| 12 | Перечисление денежных средств от населения за потребление газа | ЗАО «Петербургрегионгаз» Соглашение № 9 от 15.09.2008г. Соглашение № 10 от 26.01.2009г. |
| 13 | Договор об оказании услуг по трансляции телевизионных программ | ОАО "Телекомпания СПб кабельное телевидение" Дог. № М-2-3/15-5-1605 от 01.07.2007г. (Дополнительным соглашением № 2 от 01.07.2008г. дом включен в договор) |
| 14 | Ведение регистрационного учета граждан по месту постоянного жительства и временного пребывания Отделом вселения и регистрационного учета СПб ГУ ЖА | СПб ГУ "Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга" Дог.№ 091 от 09.04.2009г. |

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания «Гелема»:				Г.Н.Туманов